Требования

к автоцистернам и водителям при наливе нефтепродуктов

на установке автоналива тит.152

АО «ТАНЕКО»

- Автоцистерна должна быть технически исправна, поверхность цистерны очищена от грязи, пыли, подтеков, сливные краны закрыты и герметичны.

- Автоцистерна должна быть укомплектована искрогасителем, огнетушителем, сливными шлангами, предохранительным клапаном, устройством для подсоединения заземляющего устройства.

- Водитель должен быть в спецодежде, спецобуви и иметь при себе противогаз.

- При себе водитель должен иметь следующие документы:

- свидетельство о поверке автоцистерны;

- документы, удостоверяющие личность (паспорт, права на вождение транспортным средством);

- паспорт на техническое средство.